潮州市湘桥区意溪中心幼儿园闭路监控整改及校园广播系统市场询价邀请函

各潜在供应商：

广东诚审工程设计咨询有限公司受业主单位的委托，就以下采购项目进行市场询价，有关事项如下：

一、采购项目简要采购内容：

1、项目名称：潮州市湘桥区意溪中心幼儿园闭路监控整改及校园广播系统

2、项目编号：CS2023050

3、项目类别：货物类

4、项目地点：潮州市湘桥区

5、业主单位：潮州市湘桥区意溪镇中心幼儿园

6、询价内容需求如下：

6.1 供货要求：一次性到货。

6.2 交货日期:合同签订后20天内。

6.3 交货地点及方式:所有产品均需送货至采购人指定地点。具体地点以采购人通知为准。

6.4 产品保修:质保期1年，从产品验收合格之日起。

6.5 验收时间:货到安装完成后三天内验收完毕。

6.6 验收要求：产品应达到行业合格标准。如供货与投标所述配置不符，采购人有权拒收货物。

6.7 货款结算方式及期限:货到安装并验收合格后，在7个工作日内一次性付清。

6.8 采购内容及参数要求：

| 序号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16格录像机/含安装 | 视频接入路数：16 网络输入带宽：160Mbps 网络输出带宽：80Mbps 视频输出：1路HDMI，1路VGA 视频解码格式：H.265，Smart265，H.264，Smart264 录像分辨率 ：6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | 1 | 台 |  |
| 2 | 64格NVR录像机/含安装 | 视频接入路数：64 网络输入带宽：320Mbps 网络输出带宽：160Mbps 视频输出：1路HDMI，1路VGA 视频解码格式：H.265，Smart265，H.264，Smart264 录像分辨率：8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | 1 | 台 |  |
| 3 | 8T硬盘/含安装 | 硬盘容量: 8TB 尺寸: 3.5英寸 接口类型: SATA | 5 | 套 |  |
| 4 | 室外网络枪机/含安装 | 功能：支持录音 清晰度：4MP 呈像颜色: 彩色 夜视模式：臻全彩夜视 有效距离：50米以内 焦距：4mm 供电方式：支持POE | 43 | 支 |  |
| 5 | 海螺型/含安装 | 功能：支持录音 清晰度：1080P 有效距离：30米以内 焦距：4mm 供电方式：支持POE 夜视模式: 普通红外 焦段: 标准 | 14 | 支 |  |
| 6 | 服务器立式机柜/含安装 | 规格：800*600*45mm 机柜类型: 室外机柜 材质： 不锈钢 | 1 | 只 |  |
| 7 | 显示器/含安装 | 视频显示格式：2160p 接口类型：HDMI USB 分辨率：4K电视 屏幕尺寸：70英寸 电视类型：LED电视 | 1 | 台 |  |
| 8 | 摄像头枪机壁装支架 /含安装 | 材质：铝合金 | 43 | 把 |  |
| 9 | 网络线 | 型号：6类 网线种类: 双绞线 | 8 | 捆 |  |
| 10 | 平行线 | 型号：RVB2-1.5 | 7 | 捆 |  |
| 11 | POE轻网管交换机/含安装 | 接口数量：8个百兆POE电口，1个百兆电口 接口类型：RJ45 电口，全双工，MDI/MDI-X 自适应 处理类型：存储转发 交换容量：1.8Gbps 外壳：金属材质 尺寸(长×高×深) ：170mm×27.6mm×93.1mm 电源规格：48VDC，2.5A | 2 | 套 |  |
| 12 | POE轻网管交换机/含安装 | 接口数量：4个百兆POE电口，1个百兆电口 接口类型：RJ45 电口，全双工，MDI/MDI-X 自适应 处理类型：存储转发 交换容量： 1Gbps 外壳：金属材质 尺寸(长×高×深) ：105mm×27.6mm×83.1mm 电源规格：48VDC，1.35A | 8 | 套 |  |
| 13 | 监控室外防水盒/含安装 | 规格：259*229*80 材质： 不锈钢 | 8 | 个 |  |
| 14 | 监控室外防水盒/含安装 | 规格：110*45*100 材质： 不锈钢 | 57 | 个 |  |
| 15 | 线管/含安装 | 规格：6分 材质：PE 1捆100米 | 14 | 捆 |  |
| 16 | 波纹软管/含安装 | 规格：6分 材质：PE | 100 | 米 |  |
| 17 | 防水音柱/含安装 | 接收距离：10m及以上 适用场景：户外 功能：重低音立体声 喇叭单元：双喇叭 | 4 | 只 |  |
| 18 | 分区定压校园广播大功率专业功放机/含安装 | 功放类型：AV功放 功能：5分区独立调节 功率：1200W | 1 | 套 |  |
| 19 | 纯铜音响线专用喇叭线/含安装 | 材质：纯铜 型号：200芯 | 3 | 捆 |  |
| 20 | 其它附料 | 线槽，扎线，螺丝，钢钉等附料 | 1 | 项 |  |

备注：上述内容如有涉及品牌的，均为参考品牌，不作为强制性要求。报价人可提供同等或优于上述参数的产品。报价单位的报价应包含设计、货物、人工费、安装、车费、税费和售后服务等费用。

二、合格报价人资格要求

1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：报价文件中提供《资格承诺函》；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：按报价（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标文件中提供《资格承诺函》；

1.5 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标文件中提供《资格承诺函》；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2.供应商①未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；②不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）(供应商请提供网站查询结果打印页)。

三、有意参与本项目询价报价的供应商，请于2023年12月08日10时00分前，按本邀请函附件资料要求（一式四份，其中正本一份，副本三份），密封送至潮州市湘桥区潮枫路陈桥涵安全文明小区B楼2楼广东诚审工程设计咨询有限公司。

本次市场咨询的结果仅作为采购人采购时的参考价格，报价单位也将成为业主单位的采购考虑对象，但不作为成交本项目的保证。若业主单位另行进行政府采购时，本次参与前期市场咨询的单位，也存在被回避的风险，请各报价单位谨慎考虑本项因素后，参与报价。

本项目的所有相关公告会在广东诚审工程设计咨询有限公司官网上发布，发布之日即视为有效送达之日，不再另行通知。

代理机构名称：广东诚审工程设计咨询有限公司

代理机构地址：潮州市湘桥区潮枫路陈桥涵安全文明小区B楼2楼

代理机构联系人：郑先生

代理机构联系电话：0768-2206671

代理机构传真：0768-2201625

E-mail：823343151@qq.com

广东诚审工程设计咨询有限公司

2023年11月30日

## 附件一：报价格式文件

（项目名称）

报价文件

（正本/副本）

报价人名称：

日期：       年      月      日

## 一、报 价 函

## 报 价 函

潮州市湘桥区意溪镇中心幼儿园/ 广东诚审工程设计咨询有限公司：

我方确认收到你方提供的         （项目名称）   及其相关服务的询价邀请函的全部内容。我方：   （报价人名称）    作为报价者正式授权   （授权代表全名、职务）   代表我方进行有关报价的一切事宜。在此提交的报价文件，正本一份，副本三份。我方已完全明白询价邀请函的所有条款要求，并重申以下几点：

1.我方决定参加：项目编号为                的报价；

2.总报价为人民币                         元（大写：                ）；

3.本报价文件的有效期为报价截止日后90天有效，如被确定为成交供应商，有效期将延至合同终止日为止；

4.我方已详细研究了询价邀请函的所有内容包括修正（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关格式并完全明白；

5.我方同意按照你方可能提出的要求提供与报价有关的任何其它数据或信息；

6.我方如被确定为成交供应商，将保证履行询价邀请函以及询价邀请函修改书（如有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同》中的全部任务；

7.我方自行完全承担因报价文件错误、缺漏、不清晰而导致的一切后果；

8.我方确认此次报价中提供的一切资料均是真实的，准确的，并完全承担因此产生的一切后果。

9.我方的报价被接受，我方同意按照询价邀请函规定向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

报价人全称（加盖公章）：

法定代表（或负责人或经营者或投资人）或其授权代表（签字或盖章）：

联系电话或手机：

日  期：     年   月   日

备注：若为联合体报价的，本报价函由双方联合出具，并在报价人全称处填上联合体双方的名称。

## 二、报价一览表

## 报价一览表

项目名称：                           项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价人必须对项目进行整体报价，不允许仅对其中部分内容进行报价。报价单位的报价应包含设计、货物、人工费、安装、车费、税费和售后服务等费用。

报价人全称（加盖公章）：

法定代表（或负责人或经营者或投资人）或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年   月   日

备注：若为联合体报价的，本表双方联合出具，并在报价人全称处填上联合体双方的名称。

## 三、法定代表人（或负责人或经营者或投资人）证明及授权书

## 法定代表人（或负责人或经营者或投资人）证明及授权书

潮州市湘桥区意溪镇中心幼儿园/ 广东诚审工程设计咨询有限公司	：

本授权证明：  （法定代表人或负责人或经营者或投资人姓名）  是注册于（省、市、县）的（报价人名称）的法定代表人（或负责人或经营者或投资人），现任   （职务）    。在此授权（公司名称）的（被授权人姓名、职务）作为我公司的全权代理人，在（项目名称）的报价及其合同执行过程中，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人

居民身份证正反面复印件粘贴处

被授权人(报价人授权代表)

居民身份证正反面复印件粘贴处

报价人全称（加盖公章）：

地       址：

法定代表人（或负责人或经营者或投资人）（签字或盖章）：

被授权人(报价人授权代表)（签字）：

## 备注：若为联合体报价的，本授权书本双方分别出具。

## 四、资格响应一览表

## 资格响应一览表

项目名称：

| 序号 | 资格响应内容 | 是否响应 | 偏离说明 | 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件： |  |  |  |
| 2 | 供应商①未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；②不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购人资格性审查小组进行资格审查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准（现场打印查询结果存档），如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】 |  |  |  |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）(供应商请提供网站查询结果打印页)。 |  |  |  |

报价人全称（加盖公章）:

法定代表人（或负责人或经营者或投资人）或其报价人授权代表(签字或盖章)：

日    期：     年   月   日

## 备注：若为联合体报价的，本表由双方联合出具，并在报价人全称处填上联合体双方的名称。

## 五、资格证明文件

1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）（对于市场询价邀请函写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

资格承诺函

致：潮州市湘桥区意溪镇中心幼儿园/ 广东诚审工程设计咨询有限公司

关于贵方发布的项目名称：                  （项目编号：          ）的询价邀请，本公司（企业）愿意参加本项目报价，并作出以下承诺：

我方具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定良好的商业信誉和健全的财务会计制度；依法缴纳税收和社会保障资金；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责。在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购单位（采购代理机构）的检查，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，我方愿依法承担相应法律责任。

特此承诺！

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人（或负责人或经营者或投资人）或其报价人授权代表(签字或盖章)：

日    期：    年    月    日

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应当按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的相关规定提供相应的证明材料。若为联合体报价的，本承诺书本双方分别出具。

（2）提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

2.供应商①未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；②不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）(供应商请提供网站查询结果打印页)。

## 六、服务项目响应情况表

## 服务项目响应情况表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 是否响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16格录像机/含安装 |  |  |  |  |
| 2 | 64格NVR录像机/含安装 |  |  |  |  |
| 3 | 8T硬盘/含安装 |  |  |  |  |
| 4 | 室外网络枪机/含安装 |  |  |  |  |
| 5 | 海螺型/含安装 |  |  |  |  |
| 6 | 服务器立式机柜/含安装 |  |  |  |  |
| 7 | 显示器/含安装 |  |  |  |  |
| 8 | 摄像头枪机壁装支架 /含安装 |  |  |  |  |
| 9 | 网络线 |  |  |  |  |
| 10 | 平行线 |  |  |  |  |
| 11 | POE轻网管交换机/含安装 |  |  |  |  |
| 12 | POE轻网管交换机/含安装 |  |  |  |  |
| 13 | 监控室外防水盒/含安装 |  |  |  |  |
| 14 | 监控室外防水盒/含安装 |  |  |  |  |
| 15 | 线管/含安装 |  |  |  |  |
| 16 | 波纹软管/含安装 |  |  |  |  |
| 17 | 防水音柱/含安装 |  |  |  |  |
| 18 | 分区定压校园广播大功率专业功放机/含安装 |  |  |  |  |
| 19 | 纯铜音响线专用喇叭线/含安装 |  |  |  |  |
| 20 | 其它附料 |  |  |  |  |

说明：1、对完全响应的设备参数在表中标注“响应”。对有偏离的设备参数在表中标注“不响应”，并简述偏离内容。

报价人全称（加盖公章）:

法定代表人（或负责人或经营者或投资人）或其报价人授权代表(签字或盖章)：

日    期：     年   月   日

## 备注：若为联合体报价的，本表由双方联合出具，并在报价人全称处填上联合体双方的名称。

## 七、联合体协议书（如联合报价的，需附上本协议书，如不是联合体参加的，则无需附上本协议书）

联合体协议书

潮州市湘桥区意溪镇中心幼儿园/ 广东诚审工程设计咨询有限公司	：

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（项目名称）报价。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、    （单位名称）为联合体牵头人，    （单位名称） 为联合体成员方。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目报价文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照询价邀请函的各项要求，递交报价文件，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                      。如果与贵单位合作，联合体各方将依照上述分工原则，就各方的具体工作范围和相应的责任、权利和义务，另行签订协议或合同，并报发包人。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份，附报价文件正本一份（附入投标文件正本内）。

注：本协议书由法定代表人签字或盖章。

牵头人名称：                   （盖单位章）

法定代表人（或负责人或经营者或投资人）：              （签字或盖章）

成员名称：                       （盖单位章）

法定代表人（或负责人或经营者或投资人）：               （签字或盖章）

## 年        月       日

## 八、报价人认为需要提供的其它资料